[image: image1.png]OBECNI URAD LUDGEROVICE

odbor - stavebni ufad a silni¢ni spravni ufad
Markvartovicka 48/52, 747 14 Ludgefovice

Cj. SU/2006/09-Kon V Ludgefovicich, dne 21.7.2009
Vyfizuje: Konec¢na

Tel.: 553 876 016

E-mail: stavebni@ludgerovice.cz

Petr Curaj

Studené 20

747 15 Silhefovice

Ivona Curajova
Studena 20
747 15 Silhefovice

NAVRH
VYROKU UZEMNIHO ROZHODNUTI

Petr Curaj, nar. 26.1.1980, Studena 20, 747 15 Sllherov1ce,
Ivona Curajova, nar. 14.5.1982, Studena 20, 747 15 Silhefovice

(dale jen "zadatelé") podali dne 20.7.2009 Zadost o vydani tizemniho rozhodnuti ve ZJednodusenem
Uizemnim fizeni o umisténi stavby. Uvedenym dnem bylo zahdjeno zjednodusené izemni tizeni.

Odbor - stavebni ufad a silniéni spravni Gfad Obecniho Gfadu Ludgefovice, jako stavebni ufad pfislusny
podle § 13 odst. 1 pism. g) zdkona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon) ve znéni pozdgjsich predpist (dale jen "stavebni zakon"), zvefejiiuje podle § 95 odst. 2 stavebm’ho
zakona navrh vyroku uzemniho rozhodnuti a soucasné podle § 14 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.,

podrobnéjsi upravé tizemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni upozorfiuje, ze prot1
nému mohou dotéen€ organy podat vyhrady, GCastnici namitky a vefejnost pfipominky, které se tykaji

ohroZeni ochrany vefejného zajmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebniho zakona do
15 dnii ode dne zvefejnéni navrhu.

K pozd&ji podanym vyhradam, namitkam a ptipominkam nebude pfihlédnuto. Ugastnici fizeni mohou
nahlizet do podkladi rozhodnuti (Odbor - stavebni Gfad a silniéni spravni ufad Obecniho Gfadu
Ludgetovice, Gfedni dny pondéli, stfeda 8 - 17 hodin).

Navrh vyroku:

Stavebni urad v ndvrhu vyroku:

Vydava podle § 79, 92 a 95 stavebniho zakona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi uprave
uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a tzemniho opatfent

rozhodnuti o umisténi stavby

"Rodinny dim" na pozemku parc.¢. 22 v¢etné pFipojky NN na pozemcich parc.C. 27/1, 1681, 1689/2,
22, piipojKy vody na pozemcich parc.¢. 1681, 1689/2, 22, pFipojky zemniho plynu na pozemcich
parc.¢. 1681, 1689/2, 22, pFipojky splaskové kanalizace s piecerpavaci stanici na pozemcich parc.c.
1681, 1689/2, 22, pFipojky dest’ové kanalizace na pozemcich parc.¢. 1689/2, 22, zpevnéné
manipulaéni plochy na pozemku parc.¢. 22 a piemosténi potoka na pozemcich parc.C. 1681, 1689/2, 22
a pripojka splaskové kanalizace pro RD &.pop. 20 na pozemcich parc.¢. 23,22 vSe v obci a
katastralnim azemi Silhefovice (dale jen "stavba")




[image: image2.png]Spis.zn. SU/2006/09-Kon str. 2

Popis stavby:

Rodinny diim

Obsahem néavrhu je umisténi samostatné stojictho objektu rodinného domu. Jedna se o asteCné
podsklepenou stavbu o dvou nadzemnich podlazich, se stfechou sedlovou o vysce hfebene max 7,3 m od
arovné +-0,00 tj. podlaha 1.NP. Pidorys rodinného domu je obdélnikovy o zékladnich pidorysnych
rozmérech 11,3 x 7,05 m. V rodinném domé¢ bude jedna bytova jednotka 1 + 4 s pfislusenstvim.
Vytapéni rodinného domu bude feSeno kotlikem na zemni plyn 26 kW s odvodem spalin pfes stiechu

domu.. Soucasti navrhu jsou pfipojky na inZenyrské sité a kanalizaci, zpevnéné plochy okolo domu a
premosténi Silhefovického potoka.

Pripojka NN

Stavba bude pfipojena novou pripojkou NN ze stavajiciho sloupu na pozemku parc.. 27/1 vedenou
zemnim kabelem AYKY 4Bx16 mm2 délky 88,6 m v mistni komunikaci a protlakem pode dnem
Silhefovického potoka na pozemcich parc.€. 1681, 1689/2, do ptfipojkové skiiné v oploceni na hranici

pozemku parc.¢. 22, odtud bude pokraovat domovni ¢ast pripojky kabelem CYKY 4x16 délky 9,0 m na
pozemku parc.¢. 22 do objektu RD.

Ptipojka vody

Stavba bude pfipojena novou pfipojkou vody ze stavajiciho vodovodniho fadu na pozemku parc.c. 1681
(MK Studena). Piipojka HDPE DN 32 bude vedena na pozemcich parc.c. 1681, 1689/2, 22 do rodinného
domu. Pode dnem potoka bude proveden protlak, potrubi bude vedeno v chrani¢ce HDPE DN 63 v délce

3,0 m .Vodomérna sestava bude umisténa za obvodovou zdi v technické mistnosti v 1.PP. Délka pfipojky
bude cca 13,5 m.

Piipojka zemniho plynu:

Stavba RD bude pfipojena novou STL pfipojkou ze stavajici STL pfipojky PE 32 pro RD ¢&.pop. 20
vedené na pozemku parc.C. 1681 (MK Studena). Nova STL pfipojka PE DN 32 délky 10,2 m bude
vedena na pozemcich parc.C. 1681, 1689/2 az na hranici pozemku parc.¢. 22, kde bude ukoncena skiini
HUP. Dale bude pokraovat NTL ¢&ast pfipojky v délce 6,6 m do rodinného domu, kde bude pokracovat
domovni rozvod plynu.

Piipojka splaskové kanalizace s pfederpavaci stanici

Vody splaskové z RD budou odvadény gravitaénim potrubim KG PVC-U DN 125 do pieerpavaci
stanice ASIO AS PUMP na pozemku parc.¢. 22 a dale pak tlakovym potrubim HDPE SDR 11 — DN 63
do ukondujici revizni Sachty vefejné splaskové kanalizace na pozemku parc.C. 1681 (MK Studend)
Tlakové potrubi bude vedeno na pozemcich parc.¢. 22, 1689/2, 1681, pod Silhefovickym potokem bude
proveden protlak, v misté prichodu bude potrubi uloZzeno v chranicce HDPE DN 90 v délce 3 m.
Celkova délka gravitaéniho potrubi bude 5,5 m, celkova délka tlakového potrubi bude 70,5 m.

Pfipojka dest'ové kanalizace s retenéni nadrzi

Vody dest'ové budou svedeny jednotlivymi vétvemi piipojky destové kanalizace KG PVC U 125 délky
cca 30 m vedenymi na pozemku parc.¢.22 do koryta Silhetfovického potoka na pozemku parc.¢. 1689/2.

Zpevnéna manipulaéni plocha

Na pozemku parc.¢. 22 bude provedena zpevnénd manipulacni plocha, ktera bude slouZit pro ptijezd a
pfistup k rodinnému domu a zaroveii jako odstavna plocha pro parkovani osobniho automobilu. Plocha
bude zpevnény zamkovou dlazbou. Pfijezd na zpevnénou plochu bude zajiStén provedenim nového
premosténi Silhefovického potoka s navaznosti na mistni komunikaci ul.Studena.

Premosténi Silhefovického potoka

Most pres Silhefovicky potok na pozemku parc.¢. 1689/2 bude slouzit pro piijezd na pozemek stavebnika
parc.é. 22 s napojenim na mistni komunikaci ul.Studend na pozemku parc.l. 1681. Novad mostni
konstrukce o pidorysnych rozmérech 8 x 3,5 m bude provedena pomoci pfedpjatych stropnich paneld
osazenych na betonové pasy u bfehii potoka. Na panelech bude provedena hydroizolace a povrchova
Gprava betonovou dlazbou. Mistek bude opatfen ocelovym zabradlim vysky 1 m.




[image: image3.png]Spis.zn. SU/2006/09-Kon str. 3

Pfipojka splaskové kanalizace pro rodinny dim &.pop. 20:

Splaskové vody z rodinného domu ¢.pop. 20 budou odvedeny gravitaénim potrubim KG PVC-U 125 na
pozemku parc.€. 23 a 22 v délce cca 30 m do nové budované pielerpavaci stanice splaskové kanalizace u
rodinného domu na pozemku parc.¢. 22.

Ostatni podrobnosti jsou patrné z ovéfené projektové dokumentace, kterou zpracoval ing. Pavel Novék,
autorizovany inZenyr pro pozemni stavby .CKAIT 1102637, projektovou dokumentaci pro objekt
zpevnéné plochy a pfemosténi zpracovala ing. Renata Fukovd, autorizovany inZenyr pro
vodohospodarské stavby, CKAIT 1100771

Podminky pro umisténi stavby, projektovou pFipravu rodinného domu, pfipojky NN, pFipojky
splaskové kanalizace s pieCerpavaci stanici a piemosténi Silhefovického potoka a provedeni
pripojek vody, zemniho plynu, deSt’ové kanalizace, manipula¢ni zpevnéné plochy a pFipojky
splaskové kanalizace pro RD ¢&.pop. 20:

1. Stavba rodinného domu bude umisténa na pozemku parc.¢.22. Rodinny dim bude umistén ve
vzdalenosti 2 m od spole¢né hranice s pozemkem parc.¢. 21, 4,2 m od spolecné hranice s pozemkem
parc.6.23, 7,4 m od spole¢né hranice s pozemkem parc.c. 1689/2. Umisténi stavby je zakresleno v
pfiloZzeném ovéfeném situaénim vykresu v méftitku 1:250.

2.  Pro uskute¢néni navrhované stavby a jako plocha pro zafizeni staveniste se jako stavebni pozemek
vymezuje pozemek parc.&. 22 o vyméie 568 m” jak je zakresleno v pfiloZeném situaénim vykresu
v méf. 1:250. Po dokonceni stavby bude stavebni pozemek vyjma vlastni stavby uveden do
puvodniho stavu a nadale vyuzivan jako zahrada u RD.

3. Stavba rodinného domu, piipojky NN, ptipojky splaSkové kanalizace s pfeCerpavaci stanici a
pfemosténi Silhefovického potoka musi byt projektovana v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy,
zejména s vyhlaskou €.137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni
pozdéjsich predpist, vyhlaskou €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi,
vyhlaskou €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb a musi spliiovat
pozadavky hygienické, protipoZzarni, bezpecnostni a poZzadavky zdravého zivotniho prostedi. Dale
bude projektova dokumentace plné respektovat zivazna ustanoveni z ptisluinych CSN zejména CSN
73 0802 — Pozarni bezpe¢nost staveb — nevyrobni objekty, CSN 73 0833 - Pozérni bezpe&nost staveb
— budovy pro bydleni a ubytovani, CSN 73 4301 — Obytné budovy a CSN 73 6005 — Prostorové
uspoiadani siti technického vybaveni, CSN 73 6760 — Vnitini kanalizace, CSN 73 6660 — Vnitini
vodovody, CSN 33 2130 — Elektrotechnické predpisy, Vnitini elektrické rozvody.

4. Projektova dokumentace stavby rodinného domu, pfipojky NN, piipojky splaskové kanalizace
s preCerpavaci stanici a pfemosténi Silhefovického potoka bude zpracovana opravnénou osobou ve
smyslu § 158 stavebniho zdkona

5. Obsah projektové dokumentace predkladané k k Zadosti o stavebni povoleni stavby rodinného domu,
piipojky NN, pfipojky splaskové kanalizace s pfeerpavaci stanici a stavby pfemosténi
Silhefovického potoka bude v rozsahu ptilohy &.1 k vyhladce &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

6. V projektové piipravé budou respektovany poZadavky poZarné bezpe¢nostniho FeSeni stavby,
které vypracoval ing.Miroslav Sopisek, ¢.osvédceni S$-180/97, a které je soudasti dokumentace
k izemnimu Fizeni.

7. Stiecha rodinného domu bude sedlova s vyS§kou hfebene max. 7,3 m od arovné +-0,00, tj. od urovné
podlahy 1.NP.

8. Vody destové budou svedeny jednotlivymi vé€tvemi pripojky deStoveé kanalizace KG PVC U 125
délky cca 30 m vedenymi na pozemku parc.¢.22 do koryta Silhefovického potoka na pozemku
parc.¢. 1689/2 Vody splaskové z RD budou odvadény pfipojkou splaskové kanalizace na pozemku




[image: image4.png]Spis.zn. SU/2006/09-Kon str. 4

parc.g. 22, 1689/2, 1681 ptes prelerpavaci stanici do vefejného fadu splaskové kanalizace na
pozemku parc.€. 1681 (MK Studena)

9. Piijezd a pristup ke stavbé bude zaji§tovat novy sjezd (zpevnéna plocha) na pozemcich parc.c.
1681, 1689/2 s napojenim na pozemek parc.c. 20. Ptijezd a pfistup bude zajistén novym mostem
ptes Silhefovicky potok.

10. Pii navrhu koneénych terénnich Giprav kolem stavby nebude podstatné zvySovana stavajici vySkova
trovei terénu pozemku parc.&. 20 a tim ménény odtokové poméry a vzhled prostiedi. Volné plochy
kolem stavby budou pfiméfené ozelenény a uzivany jako zahrada.

11. Stavba pipojek vody, zemniho plynu, de3tové kanalizace, manipulaéni zpevnéné plochy a pfipojky
splaskové kanalizace pro RD ¢.pop. 20 bude provedena podle ovéfené dokumentace pro uzemni
fizeni, kterou vypracoval ing.Pavel Novak, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby, CKAIT
1102637 piipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni stavebniho Gfadu.

12. Stavebnik je povinen zajistit soulad prostorové polohy stavby pfipojek vody, zemniho plynu,
dest'ové kanalizace, manipulaéni zpevnéné plochy a ptipojky splaskové kanalizace pro RD ¢&.pop. 20
s ovéfenou dokumentaci pro uzemni fizeni.

13. Pii provadéni stavby pripojek vody, zemniho plynu, destové kanalizace, manipulaéni zpevnéné
plochy a ptipojky splaskové kanalizace pro RD ¢.pop. 20 je nutno dodrZovat ptedpisy tykajici se
bezpe&nosti prace a technickych zafizeni, zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (
z4kon o zajidténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci ) a nafizeni vlady <.
691/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, které vlady nafizuje k provedeni ust. § 3 odst. 3, § 15, §18 odst. 1 pism.c) a § 18 odst. 2
pism.b) zékona €. 309/2006 Sb.

14. Pii stavbé ptipojky piipojek vody, zemniho plynu, destové kanalizace, manipulaCni zpevnéné
plochy a pfipojky splaskové kanalizace pro RD &.pop. 20 budou dodrZena ustanoveni vyhlasky
&.137/1998 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjsich predpisi,
vyhlasky &. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZzivani izemi, vyhlasky €. 23/2008 Sb., o
technickych podminkéach poZarni ochrany staveb a zdvazna ustanoveni obsaZena v ptisluinych
technickych norméch, zejména CSN 73 3050 — Zemni prace, CSN 73 6005 — prostorova Giprava
technického zafizeni, CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni ptipojky, CSN 33 3320 —
Elektrické ptipojky, CSN 75 5401 — Vodovodni ptipojky.

15. Podzemni energetické, telekomunika&ni, vodovodni a stokové sité v prostoru stavenisté musi byt
polohové a vyskové vyznadeny pied zahdjenim stavby - § 14 odst. 5 vyhlasky €. 137/1998 Sb. o
obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjsich predpist

16. Budou splnény podminky CEZ Distribuce ,a.s. uvedené ve stanovisku zn. 4120395718 ze dne
12.12.2008, k zadosti o pfipojeni:

Misto s zpusob pripojeni Zadatele k distribucni soustavé PDS:

Pripojka NN ze stavajiciho sloupu venkovniho vedeni NN na pozemku parc.¢. 27/1,, k.. Silherovice,
ul.Stredni

Vystavbu (iipravu) elektrické pFipojky nn pFipojené k distribucni soustavé PDS provede na své ndklady
Zadatel. Projektovou dokumentaci pfed vystavbou el,.pFipojky nn predlozte k odsouhlaseni na
kontaktnim misté nebo zaslete PDS. Pfipojeni pFipojky nn k distribucni soustavé musi byt predem
dohodnuto se zdstupcem PDS (zdkaznicka linka 840 840 840). Elektrickd pripojka nn ziistane

v majetku Zadatele, ktery je povinen zajistit provddéni pravidelnych kontrol, prohlidek a revizi dle
pFislusnych technickych predpisii a norem. Po dohodé je mozno uzavrit s PDS smlouvu o provozovdni
pripojky, na zdkaldé které je PDS povinen za vplatu elelktrickou pFipojku provozovat, udrZovat a
opravovat.

Elektricka pripojka, elekirickd instalace, provedeni a umisténi mériciho mista musi byt v souladu

s plamymi CSN a s ,, Pravidly provozovani distribucni soustavy, PFipojovacimi podminkami PDS a




[image: image5.png]Spis.zn. SU/2006/09-Kon str. 5

17.

Podminkami distribuce elektiiny“. Pravidla provozovani distribucni soustavy, PFipojovact podminky a
Podminky distribuce elektFiny jsou umistény na www.cezsdistribuce.cz . Nasledujici iipravy si zajisti
Zadatel na své ndklady.

Elekiromérovy rozvadé¢ v piliFi oploceni pozemku Zadatele pristupny z verejné komunikace

Typ méFiciho zarizeni: pFimé NN

Umisténi méFiciho zarizeni: V PILIRI

Jistic pred elektromérem (rezervovany pFikon): 3 x 25,0 4

Kategorie zdkaznika: D

Jako jisti¢ pred elektromérem miiZe byt pouZit pouze jisti¢ s vypinaci charakteristikou B podle
technické normy (CSN EN 60898) s nezdménnym oznacenim jmenovité hodnoty proudu (nap¥.zvildstni
barva ovldadaci packy). Jistic pred elektromérem musi bat konstrukcné uzpiisoben tak, aby nebylo
mozno Zdadny z poli oddélené vypnout.

Upravy elektromérového rozvadéce spojené s poruSenim plomby, projednejte s nasimi pracovniky na
zdkaznické lince

Po splnéni podminek tohoto stanoviska budete moci uZivat Vami pozadované elektrické spotiebice:

Spotrebic Povoleny celkovy instalovany p¥ikon (kW)
Priprava pokrmii 7,0
Mycka, pracka 2,0
Osvétleni 15
Ostatni spotrebice 5,0
Drobnad elektronika 10

Zadatel je povinen dle zdkona 458/2000 Sb. ,ve znéni pozdéjsich predpisi (energeticky zdkon)
zajistit, aby jeho odbérné zarizeni pFipojené na distribucni soustavu provozovatele bylo vybaveno
dostupnymi technickymi prostiedky omezujicimi viiv zpétného piisobeni na kvalitu doddvané
elektiiny ostatnim zdkaznikim, a aby neovliviiovalo ) funkci Fidici, méFici a zabezpecovaci techniky a
Cinnost systému hromadného ddlkového ovldddni. Zadatel je dle platnych technickych norem a
pokynii vyrobce povinen chradnit své spotiebice citlivé na prepéti dostupnymi stupni prepétovych
ochran.

Provozovatel si vyhrazuje prdvo pri zjisténi zpétného viivu el zafizeni Zadatele na parametry kvality
elektriny doddvané do distribucni sité, uloZit Zadateli ndpravnd narizent.

Budou respektovany podminky Telefonica O2 Czech Republic, a.s.,uvedené ve vyjadieni o
existenci podzemnich vedeni telekomunikaénich siti zn. 30256/09/MOV/M00 ze dne 22.3.2009:

Podminky pro provddeéni stavebnich praci v blizkosti vedeni Sité elektronickych komunikaci
spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic,a.s. (ddle SEK)

a) Sité elektronickych komunikaci spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic,a.s. jsou soucdsti
verejné komunikacni sité, jsou zajistovdany ve vefejném zdjmu a vztahuje se na né odpovidajici
pravni ochrana.. Ochranné pdsmo podzemniho komunikacniho vedeni cini ze zdkona 1,5 m po
strandch krajniho vedeni

b) Pri cinnostech v blizkosti vedeni SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovend
pravnimi predpisy pro ochrannd pasma podzemniho vedeni komunikacni sité (ddle PVSEK) a
nadzemniho vedeni telekomunikacni sité ( dale NVSEK) tak, aby nedoslo k poskozeni nebo
zamezeni pFistupu k vedeni. PFi ki'izeni, nebo soubéhu zemnich praci s PVKS dodrsi CSN 73 6005
. Prostorovd dprava vedeni technického vybaveni “ v platném znéni a normy souvisejici, CSN 33
2160 ,, Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zarizeni pfed nebezpecnymi viivy trojfdzového
vedeni VN, VVN a ZVN* a ddle CSN 33 2000-5-54 ,, Uzemnéni a ochranné vodice “

¢) Pred zapocetim zemnich praci zajisti vyznaceni trasy PVSEK na terénu podle obdriené
polohopisné dokumentace.S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné sezndmit pracovniky, kteri
budou stavebni prdce provdadét (§ 18, Vyhl. 324/1990 Sb. ). Elektromagnetické vytydeni PVSEK
Jje téz mozno objednat u CESKEHO TELECOMU, a.s. 15 dni pred zahdjenim praci.

d) V p¥ipadé stavebnich uprav v objektu nebo na ném je povinen provést pruzkum a zjistit vnéjsi i




[image: image6.png]Spis.zn. SU/2006/09-Kon str. 6

vnitrni komunikacni vedeni na omitce i pod ni (Narizeni vlady ¢ 591/2006 sb., § 3 bod b.5,
pFiloha ¢. 3 kap XI1L.¢l. 1)

e) Upozorni pracovniky, kteri budou providét zemni prdce na stavenisti, aby v pFipadé potreby
zjistili hloubkové ulozeni PVSEK pFicnymi sondami. Upozorni je také na moznou odchylku +/- 30
cm mezi skutecnym uloZenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci. Ddle je
upozorni, aby ve vzddlenosti nejméné 1,5 m od krajnich vedeni vyznacené trasy PVSEK
nepouzivali Zadnych mechanizacnich prostiedkii nebo nevhodného ndradi a aby prFi provddeéni
praci v téchto mistech dbali nejvyssi opatrnosti.

f) P¥i zjisténi zdsadniho rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skuteCnosti zastavi prdce a
véc ozndmi zaméstnanci Telefonica O2 Czech Republic, a.s. povéfeného ochranou sité Radim
Koriar (tel. 5952 682 978, 602 438, 599) (ddle POS). V provadénych pracich je oprdvnén
pokracovat aZ po projedndni a schvdleni dalsiho postup schvileného POS.

g) PFi provddéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupuje tak, aby nedo$lo ke zméné hloubky
ulozeni nebo prostorového uspordddni komunikacni sité. Odkryté vedeni zabezpecit proti
poskozeni, odcizeni a provéseni.

h) V mistech, kde tloZny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod.je povinen
vykondvat zemni prdce velmi opatrné kvili ubyvajicimu kryti nad PVKS. Vykopové prdce
v blizkosti sloupii NVSEK je povinen provadét v takové vzddlenosti, aby nedoslo k naruSent jejich
stability ( § 18, odst. 5, Vyhl. 324/1990 Sb., &l. 56, CSN 74 3050).

i) Dojde-li pFi provddéni zemnich praci k odkryti PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedeni
pFed zakrytim. AZ po ndsledné kontrole je oprdavnén provést zdhoz.

J) Pomocnd zarizeni ( patniky, kontrolni mé¥ici objekty, oznacniky nadlozni lano, uzemriovaci
soustavy, podpéry, stozdry, stresniky, konzoly apod ), které jsou soucdsti vedeni, nesmi ani
docasné vyuzivat k jinym ucelum a nesmi byt dotcena ani pfemisténa.

k) Trasu PVSEK mimo vozovku neni oprdvnén prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizact, dokud
nebude vedeni zabezpecdeno proti mechanickému poskozeni. Zpiisob mechanické ochrany trasy
PVSEK projednat s pracovnikem POS. PFi pfepravé vysokého ndkladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je povinen respektovat vysku vedeni nad zemi. PFipadné zmény projednat pfedem
s pracovnikem POS.

1) Na trase PVSEK( véetné ochranného pdsma ) neni oprdvnén ménit niveletu terénu, vysazovat
trvalé porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch ( nap¥. komunikaci, parkovist, vjezdit aj.).
Nutnou zménu predem projednat s pracovnikem POS.

m) Manipulacni a skladové plochy je povinen z¥izovat v takové vzddlenosti od NVSEK, aby prFi
vykondvdni praci v téchto prostordch se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace pribliZit na
vzddlenost mensinez 1 m (¢l 275, CSN 34 2100 ).

n) Je povinen obrdtit se na pracovisté POS v prubéhu stavby a to ve vSech pripadech, kdyby i nad
rdmec téchto podminek ochrany mohlo dojit ke stretu stavby se SEK.

0) Je povinen kazdé zjisténé nebo zpiisobené poskozeni pFipadné odcizeni vedeni SEK neprodlené
oznamte Poruchové sluzbé Telefonica O, Czech Republic,a.s na telefonni Cislo 800184 084

18. Dle vyjadieni spravce plynovodnich fadi v obci — RWE Distribuéni sluzby s.r.o. , &.j. 2435/09/154
ze dne 24.6.2009 dojde pfi realizaci stavebnich praci k dotéeni plynarenského zafizeni. Budou
splnény podminky pro provadéni praci uvedené v tomto vyjadieni:

Ochranné pasmo NTL, STL plynovodii a pripojek je v zastavéném vizemi obce 1 m na obé strany od
piidorysu. Predpoklddand hloubka ulozeni plyndrenského za¥izeni cca 0,8 — 1,5 m. RWE Distribucni
slusby, s.r.o. Vam stanovuje k realizaci vySe uvedené stavby tyto dalsi podminky:




[image: image7.png]Spis.zn. SU/2006/09-Kon str. 7

Plyndrenské zarizeni je chranéno ochrannym pdasmem dle zdkona & 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisi

PFi realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provddeéni stavebni ¢innosti v ochranném
pdsmu plyndrenského zarizeni:

1) za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny ¢innosti provddéné
v ochranném pdsmu plyndrenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

2) stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu plyndrenského je mozné realizovat pouze p¥i dodrieni
podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni
Cinnosti, pop¥.upravy terénu provadeéné v ochranném pdsmu plyndrenského zarizeni povazovany
dle § 68 odst. 6 zdakona ¢. 670/2004 Sb. a zdkona ¢ 458/2000 Sb. za &innost bez naseho
pFedchoziho souhlasu. PFi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych
inZenyrskych siti) je nutné poZddat o nové stanovisko k této zméné.

3) pred zahdjenim stavebni Cinnosti v ochranném pdasmu plyndrenskych zavizeni bude provedeno
vytyCeni plyndrenského zarizeni. Vytyceni provede pFislusné regiondini centrum (viz kontaktni list).
Zddost o vytycent bude proddna minimalné 7 dni pfed pozadovanym vytyéenim. Pri sddosti uvede
Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Bez vytyceni a pFesného
uréeni uloZeni plyndrenského zarizeni nesmi byt stavebni Cinnosti zahdjeny. Vytyceni
plyndrenského zarizeni povaZujeme za zahdjeni stavebni Cinnosti v ochranném pdsmu
plyndrenského zarizeni. O provedeném vytyceni bude sepsdn protokol.

4) bude dodriena CSN 736005, CSN 733050, TGP 702 04 — tab.8 zdkon ¢& 458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisi, pFipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provddéjici stavebni cinnost budou prokazatelné sezndameni s polohou plyndrenského
zarizeni, rozsahem ochranného pdsma a témito podminkami,

6) p¥i provadeéni stavebni Cinnosti v ochranném pdsmu plyndrenského zarizeni je investor povinen
ucinit takovd opatreni, aby nedoslo k poskozent plyndrenského zarizeni nebo oviivnéni jeho
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného ndradi, zemina bude téZena pouze
rucné bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych ndradi,

7) odkryté plyndrenské zarizeni bude v prubéhu nebo pfi preruSeni stavebni éinnosti Fadné
zabezpeceno proti jeho poskozeni,

8) v pFipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napr. protlaku) bude pred zahdjenim stavebni
Cinnosti provedeno obnazZeni plyndrenského zarizeni v misté kriZeni,

9) neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plyndrenského zarizené (V¢. izolace,
signalizacniho vodice, vystraZné folie atd.) na telefon 1239,

10) pfed provedenim zdsypu vykopu v ochranném pdsmu plyndrenského zarizeni bude provedena
kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pdasmu plyndarenského
zarizeni a kontrole plyndrenského zafizeni. Kontrolu provede prislusné regiondlini centrum (viz
kontaktni list). Zadost o kontrolu bude poddna minimdlné 5 dni pred pozadovanou kontrolou. PFi
Zddosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plyndrenskd zarizeni kterd nebyla odhalena. O provedené kontrole bude
sepsdn protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zaFizent zasypdno,

11) plyndrenské zavizeni bude pred zdsypem vykopu ¥ddné podsypdno a obsypdno téZenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystraind folie luté barvy, vse v souladu s CSN EN 12007-1-4, TGP 702
01, TGP 702 04,

12) neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou Fddné osazeny v§echny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zarizeni,

13) poklopy uzavéru a ostatnich armatur na plyndrenském zarizeni vé. hlavnich uzavéru plynu (HUP)
na odbérném plynovém zarizeni udrzovat stdle pristupné a funkcni po celou dobu trvdni stavebni
¢innost,

14) pFipadné zFizovani stavenisté, skladovani materidlu, stavebnich strojui apod. bude realizovdno
mimo ochranné pdsmo plyndrenského zarizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachovdna hloubka uloZeni plyndrenského zarizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) p¥i pouiti ndkladnich vozidel, stavebnich strojit a mechanismii zabezpeCit pripadny prejezd pres
plyndrenské zafizeni uloZenim panelii v misté prejezdu plyndrenského zarizeni.

Za spravnost predlozené dokumentace a jeji soulad s platnymi technickymi predpisy plné zodpovida
Jjeji zpracovatel.
Stanovisko k predloZené dokumentaci nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym cdstem stavby.




[image: image8.png]Spis.zn. SU/2006/09-Kon str. 8

Ke zméné stavby, kterd md primy vliv na plyndrenskd zafizeni véetné ochrannych pdsem, je nutno si
vyZadat nové stanovisko.

Informace o uloZeni podzemnich plyndrenskych zarizenich, pfipadné dalsi ziskané informace o téchto
zarizenich smi byt pouZity pouze pro uvedeny ucel a nesmi byt poskytnuty tieti osobé ani ddle
Jjakymkoliv zpiisobem Sifeny a vyuZivdny.

Nebudou-li dodrZeny podminky obsazené v tomto stanovisku, bude stavebni &innost a vpravy terénu
provddeéné v ochranném pdsmu plyndrenského zafizeni povazovdna podle § 68 odst. 5 a 6 zdkona ¢.
458/2000 Sb. v platném znéni, jako cinnost bez naseho predchoziho pisemného souhlasu.

Toto stanovisko plati pouze pro uzemni a stavebni objekty vyznacené v pfedloZené dokumentaci a to
12 mésicu ode dne jeho vydani

Dale budou spinény podminky vyjadieni RWE Distribuéni sluzby s.r.o. ze dne 2.3.2009 &.j.
839/09/154 (odsouhlaseni PD):

Odbér plynu Ize realizovat po vybudovani novych STL pripojky a jejim uvedenim do provozu.
Podminkou pro vpusténi plynu do plynovodni pFipojky je vybudovdni sk¥iviky pro HUP z nehoflavych
materidli

Nové vybudovand pripojka bude napojena na stavajici STL pFipojku PE 32 pro RD ¢.23 pres
sttikany T kus PE 32 za preruseni doddvky plynu do RD ¢.23, po sjednané dohodé s odbératelem
plynu tohoto RD na dobu nezbytné nutnou k provedeni propoje. Dohoda bude soucdsti pracovniho
postupu realizacni firmy k propoji pFipojky a vpusténi plynu do nové pFipojky.

Stavajici plynovodni pripojka je v majetku SMP Net s.r.o.

Provozni pretlak v plyndrenském zarizeni je 295kPa.

Plynovodni pripojka musi byt vyprojektovand a vybudovina v souladu s TPG 702 01, TPG 700 21,
TPG 700 24, TPG 921 01, CSN EN 12007 a CSN 73 6005.

Plynovodni p¥ipojka bude provedena z materidlu PE 100 s ochrannym pldstém.

S potrubim plynovodni pripojky bude uloZen signalizacni vodi¢ v souladu s TPG 702 01. Vodi¢ bude
vyveden do skriné pro HUP. Druhy konec signalizacniho vodice bude napojen na signalizacni vodic
plynovodu a zaizolovan.

Prdce musi byt provedena tak, aby nebyla omezena doddvka plynu jinym odbérateliim mimo
nezbytné nutnou dobu. Pfipadné omezeni doddvky ZP odbérateliim musi byt v souladu se zdkonem
458/200 Sb., v platném znéni, § 58 odst.5.

Montdzni prdce budou provddény opravnénou organizaci, kterd je viastnikem certifikace GAS pro
prdce se zvySenym nebezpecim.

Zahdjeni montdZnich praci ozndmi provddéjici organizace pisemné min. 7 dni pfedem na regiondlni
operativni spravu siti.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o prdce se zvySenym nebezpecim ve smyslu TPG 905 01, je povinna
montdzZni organizace zpracovat pracovni postup na tyto prdce a predloZit ke schvdleni na regiondini
centrum min. 7 dni predem. SvdreCské prdce na ocel.potrubi budou providény na zdkladé
specifikace postupu svarovdani (WPS), spoje na PE plynovodech. Postupy budou schvdleny
technologem svarovdni provozovatele.

V misté napojeni na plynovod Ize na podsyp a obsyp pousit jen téZeny pisek v souladu s TPG 702 01.
Oplasténou éast plynovodni pripojky Ize zasypat materidlem do zrnitosti max. 63 mm.

Povéreny pracovnik RWE Distribucni sluzby s.r.. (viz kontaktni list) po vyzvdni montdzni organizaci
provede kontrolu uloZeni pripojky, podsypu, obsypu a bude pFizvan k icasti na tlakové zkousce. O
provedené kontrole bude vyhotoven zdpis ve stavebnim deniku. Tento zdpis je podminkou provedeni
zdhozu plynovodu a plynovodni pripojky. zahrnuti plynovodu a plynovodni pFipojky bez tohoto
souhlasu bude vytvdret ditvod k odmitnuti prevzeti dila a jeho uvedeni do provozu.

Prislusna dokumentace skutecného provedeni k realizované stavbé bude preddna na RWE
Distribucni sluzbé s.r.o. — regiondlni operativni spravu siti (ROSS)pFed uvedenim dila do provozu.
Neni-li uvedeno jinak, bude pred zahozem potrubi provedeno geodetické zaméfeni stavby a
polohopisnych prvkit. Bude vyhotovena geodetickd dokumentace skutecného provedeni stavby
plyndrenského zarizeni dle smérnice provozovatele distribucni soustavy ,, Dokumentace distribucni
soustavy DSO_SM B2 01 01 . Zaméreni plyndrenskych zarizeni a vyhotoveni digitalni technické
mapy v jeho okoli.

Upozoriiujeme, Ze geodetickd dokumentace skute¢ného provedeni stavby plyndrenského zarizeni
zpracovdna dle uvedené smérnice bude vyZadovdna pred prejimkou stavby (pfed odevzddnim a




[image: image9.png]Spis.zn. SU/2006/09-Kon str. 9

19.

prevzetim plyndrenského zarizeni

Vykres skutecného provedeni se zakétovdanim na 2 pevné body bude proveden do aktualizovanych
map v méfitku 1:500, ve kterych budou uvedena vsechna Cisla popisnd. Ke viem pouZitym
materidliim bude dolozeno provozovateli osvédéeni o jakosti (atest) 3.1 dle CSN EN ISO 10204
Pred uvedenim plyndrenského zaFizeni do provozu musi byt smluvné oSetfen zpiisob provozovani
plyndrenského zarizeni a budou dolozeny smlouvy o budoucich smlouvdch na ziizeni vécného
bremene ve prospéch SMP Net s.r.o. ke vSem dot¢enym parceldm.

Kontroly pracovnikit RWE Distribucni sluzby s.r.o. nenahrazuji technickou kontrolu investora.
RWE Distribucni sluzby s.r.o. si vvhrazuje pozastavit stavbu, nebudou-li dodrZeny podminky tohoto
stanoviska, nebo plamé predpisy.

Nesplnéni uvedenych podminek miize byt divodem k nevpusténi zemniho plynu do vybudovaného
dila.

Budou splnény podminky OU SilheFovice uvedené ve vyjadieni ze dne 1.9.2008 a 26.2.2009:

1. Oddilnd splaskova kanalizace slouzi pouze k odvadéni splaskovych vod a je ukoncena obecni
Cistickou odpadnich vod.

2. Pred zahdjenim praci, pfi kterych dojde bud’ k dotceni, k¥ifeni nebo soubéhu se sitémi, jez jsou

ve sprdvé obce, nutno poZddat o vytyceni téchto siti,

Veskeré pripojky budou provedeny na ndklady stavebnika

4. Po napojeni na tyto sité je nutno provozovatele poZidat o umisténi vodoméru uzavrit s nim
smlouvu o doddvce pitné vody a smlouvu o mnoZstvi a kvalité vypousténych vod.

5. Kontakini osoba: Verner Kolaska, tel: 595 054 236, 606 925 430

w

20. Budou 1 splnény podminky M&U Hluéin, odboru ZP a komunilnich sluzeb, uvedené ve vyjadreni

zn. OZPaKS/23767/2009/CH ze dne 20.5.2009

~ Stavba premosténi koryta vodniho toku a inZenyrskych siti (pFipojek) vedenych pod korytem

vodniho toku vyZaduje udéleni souhlasu dle § 17 odst. 1 pism.a) vodniho zdkona, k jehoz vyddni je
pFislu$ny odbor Zivotniho prostiedi a komundlnich slufeb Méstského wradu Hlucin. Tento souhlas
o nabyti pravni moci je nedilnou soucdsti Zddosti o stavebni povoleni. Zddost o vyddni souhlasu
dle § 17 vodniho zdkona bude doloZena ndleZitostmi dle vyhldsky ¢ 432/2001 Sb., o dokladech
Zddosti o rozhodnuti nebo vyjddreni a o ndleZitostech povoleni, souhlasti a vyjadieni
vodopravniho uradu

— Vodovodni pfipojka bude provedena tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi vody ve vodovodu. Dle

ustanoveni § 3 odst. 1 zdkona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro veFejnou potiebu
a o zméné nékterych zdkonii v platném znéni, neni vodovodni pripojka vodnim dilem.

— Kanalizacni pripojka dle ustanoveni § 3 odst. 2 zdkona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a

kanalizacich pro verejnou potiebu a o zméné nékterych zdkonii v platném znéni, neni kanalizacni
DPFipojka vodnim dilem

—  Wyusténi deStové kanalizace do vodniho toku bude provedeno tak, aby nedochdzelo k erozi dna a

bfehil v misté zausténi

— InZenyrské sité vedené pod korytem vodniho toku budou vedeny v typizovanych chrdnickdch

s presahem min. 1,5 m z divodu planovaného zpevnéni brehi koryta.

Ukastnici Fizeni na néhoz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (§ 27 odst. 1 pism.a) zakona ¢.
500/2004 Sb., spravniho fadu, ve znéni pozdéjSich predpisii):

Petr Curaj, nar. 26.1.1980, Studend 20, 747 15 Silhefovice,

Ivona Curajova, nar. 14.5.1982, Studena 20, 747 15 Silhefovice




[image: image10.png]Spis.zn. SU/2006/09-Kon str. 10

Pouceni:

Zadatel zajisti, aby byl navrh vyroku bezodkladn¢ vyvéSen na vhodném vefejné pfistupném misté
u stavby nebo pozemku, na nichZ se ma zamér uskutec¢nit, po celou dobu zverejnéni navrhu vyroku.

Jarmila Kone¢na
eferent odboru - stavebni ufad
a silniéni spravni urad

Obdrii:
Zadatel — dorucuje se jednotlivé (dorucenky - do vlastnich rukou)

1. Petr Curaj, Studena 20, 747 15 Silhefovice
2. Ivona Curajova, Studena 20, 747 15 Silhefovice

dot¢ené organy (dorucenky)

3. Méstsky Grad Hlu¢in odbor Zivotniho prostfedi a komundlnich sluzeb, Mirové namésti 23, 748 01
Hlugin — &. OZPaKS/23767/2009/CH, OZPaKS/1207/2009/Je, OZPaK S/24598/2009/De,

4. Méstsky urad Hlugin, odbor vystavby odd. UP, region.rozvoje a pamatkové péée, Mirové namésti 23,
748 01 Hlugin - &j. OUPRRaPP/24416/2009/KU

5. Obecni tfad Silhefovice, Stfedni 305, 747 15 Silhefovice

6. Policie CR - okresni feditelstvi DI Opava, 745 25 Opava

dale obdrzi ( doruéenky ):

7. OU Ludgetovice ke zvefejnéni na ufedni desce OU v Ludgefovicich ( potvrzeni o dni zvefejnéni a
sejmuti navrhu z Uredni desky zaSlete zpét stavebnimu tfadu) .
8. Obecni urad Silhefovice ke zvefejnéni na tifedni desce OU v Silhefovicich

Tento navrh musi byt zvefejnén nejméné po dobu 15 dni na ifedni desce OU Ludgefovice -
spravniho organu (v misté stavebniho uradu).

Pouceni ke zvefejnéni pisemnosti:

Zvefejnéni pisemnosti na tfedni desce OU Silhefovice ( v misté stavby ) mé charakter informativni, lhiity
pro tkony U¢astnikii fizeni a vefejnosti se fidi dnem vyvéSeni na Gfedni desce spravniho organu, ktery
pisemnost doruduje ( OU Ludgefovice ).

Ev. ¢islo pisemnosti:

Vyvéseno dne: ......ccoceevveceennenennen. Sejmuto dne: ......c.coceverreeirineiierinnne

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti pisemnosti.




